绥海环审［2024]3号

关于海伦市牧兴动物医院建设项目

环境影响报告表的批复

海伦市牧兴动物医院：

你单位报送的《海伦市牧兴动物医院建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉，我局从省专家库中聘请有关专家对报告表进行函审，形成专家函审意见。经我局审查研究，并结合专家函审意见，现批复如下：

- 海伦市牧兴动物医院建设项目，建设性质：新建；建设地点位于黑龙江省绥化市海伦市雷炎街3委110培训中心1层南数2、3、4门商服，项目北侧、南侧紧邻商服，西侧紧邻巡警大队车库，东侧15米为向阳大街，总投资50万元。用地面积234m2。主要建设内容：包括动物医院主体工程、公用工程、环保工程及依托工程。动物医院主要包括：导诊区、候诊区、诊室、化验室、B超室、手术室、药房、隔离间、住院部、卫生间、储物间、医疗废物存放间和污水处理装置。建成后年接诊动物2160病例。我局同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺及环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目施工期和运行期要注意做好以下几点工作：

（一） 本项目利用原有建成房屋，施工期主要为进行室内装修及设备安装，加强施工期间的环境管理工作，防止固体废物和噪声污染，施工厂界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的要求。

（二）水环境影响及保护措施。诊疗废水单独接管收集至污水处理设施，经单胆加氯缓释消毒器消毒处理，处理能力为2t/h，要达到《污水综合排放标准》三级标准（GB8978-1996）限值要求，诊疗废水中“粪大肠菌群、总余氯”污染物排放浓度要达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（兽医院行业标准）内容后，经市政污水管网排至海伦市污水处理厂，处理后需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入扎音河；

生活污水和清洗废水需满足《污水综合排放标准》三级标准，经市政污水管网排至海伦市污水处理厂，处理后需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入扎音河；

建设一座1m3的事故池，收集污水站事故排水，收集事故状态下的医疗废水。

（三）大气环境影响及保护措施。采取加强室内通风、及时对室内进行清扫和喷洒除臭剂等措施，恶臭污染物厂界需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准要求。

- 声环境影响及保护措施。合理布局、采用低噪声设备减振、隔声等措施，项目东侧需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，项目北、南、西侧需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

- 固体废物环境影响及保护措施。诊疗废弃物存储于专用存储容器内，存放于3.4m2诊疗废弃物暂存间，交由专人管理，定期交由有资质的单位处理，医疗废物要按照《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求进行分类收集；

- 员工生活垃圾交由环卫部门负责清运，宠物粪便经生石灰消毒后集中收集，交由环卫部门负责清运；

- 本院不处理宠物尸体，宠物尸体由顾客自行委托小动物尸体焚烧单位进行无害化处置。

（六）土壤及地下水污染防治措施。诊疗废弃物暂存间地面和裙脚进行防渗，采用2mm厚的高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，地面为无裂隙的耐腐蚀地面，有良好的排水性能，防止跑冒滴漏对地下水的污染；其余地面进行水泥硬化。

（七）该项目必须严格落实报告表提出的各项风险防范措施。加强对药品二氧化氯片的存放、管理和使用。

三、环境影响报告批准后，项目的性质、规模、地点、或采用的生产工艺如发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方未开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

四、纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、施工、投入使用的“三同时”制度，竣工后，建设单位要按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。经验收合格后，项目方可正式投入使用。

六、绥化市海伦生态环境保护综合执法队负责该项目生态环境保护事中事后监管。

绥化市海伦生态环境局

二O二四年二月二十日

抄送：绥化市海伦生态环境保护综合执法队、绥化市海伦生态环境局                        2024年2月20日印发

共印5份